**Zapytanie ofertowe**

w zamówieniu do którego nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019r. poz.2019 ze zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Zamawiający:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie

ul. Grochowska 278

03-841 Warszawa

Osoba upoważniona do kontaktów: Zbigniew Dola, telefon +48 696097172; e-mail: [zbigniew.dola@warszawa.lasy.gov.pl](mailto:zbigniew.dola@warszawa.lasy.gov.pl)

1. **Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia**:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż drzwi szklanych (szkło matowe) pełniących docelową funkcję bramki z kontrolą dostępu w części korytarzowej biura RDLP w Warszawie. Drzwi (podwójne), wykonane ze szkła o grubości około 8 - 10 mm, wysokości skrzydła drzwiowego około 210 cm, muszą być zamontowane   
w sposób umożliwiający ich częste otwieranie i możliwie szybkie domykanie   
po przejściu z uwagi na ich umiejscowienie w części korytarzowej. Muszą być one doposażone w czytnik/czytniki i zamek (np. elektromagnez lub elektrozaczep) współpracujące z systemem kontroli dostępu firmy HSK, w który doposażone jest biuro RDLP w Warszawie. Ponadto drzwi „uzbrojone” w system kontroli dostępu muszą współpracować z systemem ppoż. zainstalowanym w biurze RDLP w zakresie zapewnienia drożności korytarza (automatyczne zwolnienie zamka w drzwiach)   
w przypadku zaistnienia zagrożenia pożarowego. Drzwi powinny otwierać się   
w sposób ułatwiający swobodne przemieszczanie się w części korytarzowej   
z wykorzystaniem do tego celu kart kryptograficznych użytkowanych przez pracowników biura RDLP w Warszawie. Drzwi muszą posiadać funkcję umożliwiającą ich otwarcie w stopniu umożliwiającym (bez automatycznego ich zamknięcia - jak   
w normalnym cyklu pracy) np. na transport przez nie większych przedmiotów kubaturowych. Drzwi powinny zapewniać wysoką przepustowość i odpowiedni poziom bezpieczeństwa (tj. zgodność z przepisami prawa krajowego i europejskiego w tym   
w zakresie ppoż. i bhp). Drzwi muszą umożliwiać przejazd na wózkach inwalidzkich. Na drzwiach musi znaleźć się napis firmy (np. litery wypukłe lub w innej technologii uzgodnionej z Zamawiającym) tj. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych   
w Warszawie, wraz z logo firmy LP (w technologii jak w przypadku napisu), spełniające uwarunkowania zawarte w księdze identyfikacji wizualnej Lasów Państwowych (https://www.lasy.gov.pl/pl/kontakt/dla-mediow/lp-kiw.pdf).

Prześwit korytarza, w którym zamontowane będą drzwi stanowiące przedmiot zapytania wynosi w najszerszym miejscu około 195 cm.

Wykonawca winien zapewnić wsparcie techniczne i 36 miesięczną bezpłatną usługę serwisową oraz zapewnienie systematyczności przeglądów całości przedmiotu zamówienia i naprawę w przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku normalnej eksploatacji.

Drzwi (pełniące rolę bramki z kontrolą dostępu) muszą współpracować z systemem przeciwpożarowym biura RDLP w Warszawie (m.in. automatyczne zwalniania zamków w przypadku pożaru- drogi ewakuacyjne muszą być drożne) oraz spełniać wszelkie normy BHP, ppoż. i inne określone w prawie.

Koszty związane z zakupem elementów pozwalających na realizację zadania zleconego przez Zamawiającego, ewentualne uzgodnienia z rzeczoznawcami, wizją lokalną, montażem, serwisem gwarancyjnym ponosi Wykonawca. Do protokołu odbioru Wykonawca dostarczy dokumentację opisującą działanie urządzenia/urządzeń i systemu go obsługującego oraz karty gwarancyjne. Elementy określone w zamówieniu i dostarczone na rzecz Zamawiającego muszą być wolne   
od wad. W przeciwnym wypadku Zamawiający nie dokona ich odbioru.

1. **Termin wykonania zamówienia**:

Do trzech tygodni od podpisania umowy.

1. **Wymagania dotyczące oferty.**
2. W ofercie powinny się znaleźć: elementy składowe związane z realizacją zamówienia (tj. całkowity koszt realizacji zamówienia) i ich wycena w kwotach netto i brutto z wyszczególnieniem cen przypisanych odpowiednio   
   do poszczególnych elementów, z podziałem na warianty i całościowym podsumowaniem.
3. Forma złożenia oferty – drogą elektroniczną na adres: [zbigniew.dola@warszawa.lasy.gov.pl](mailto:zbigniew.dola@warszawa.lasy.gov.pl) oraz do wiadomości na adres e-mail: [administracja@warszawa.lasy.gov.pl](mailto:administracja@warszawa.lasy.gov.pl)
4. Termin składania ofert – do 26 sierpnia 2021 r.
5. Wzór oferty stanowi załącznik do niniejszego zapytania.
6. **Kryteria oceny ofert, ich wagi i sposób dokonywania oceny**

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się:

* + kryterium ceny (80%)
  + długość obowiązywania bezpłatnej gwarancji (20%)

Kryteria w zakresie przydzielenia punktów z tytułu udzielonej gwarancji:

* + do 3 lat - 0 pkt
  + powyżej 3 do 5 lat - 1 pkt
  + powyżej 5 do 10 lat - 2 pkt
  + powyżej10 lat - 2 pkt

1. **Informacje dodatkowe**

**Termin płatności będzie wynosił 14 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.**

\* *Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i w związku z tym nie przysługują środki odwoławcze określone w powyższej ustawie.*

*Zapytanie ofertowe nie jest również ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie wywołuje określonych w nim skutków pranych.*

*Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru oferty.*

**Pytania dotyczące oferty można kierować drogą e-mailową na adres:** [**zbigniew.dola@warszawa.lasy.gov.pl**](mailto:zbigniew.dola@warszawa.lasy.gov.pl) **lub telefonicznie – telefon: +48 696097172**